## GasSystemCavern
Gas System Service Cavern USA(Plug) [PBaddr: 6]
Profibus Parameters
Module | Slot | Type/Address | Description | P3 | P4 | P5
0750-0333 | 0 | Profibus DP/V1 12MBd Fieldbus Coupler
0750-0430 | 1 | 8 DI 24 V DC 3.0ms
|  | 1 | E 1: Comms Test IN | 5 | 0 | 0
|  | 2 | E 2: JS0601 24V PSU Fault | 5 | 0 | 1
|  | 3 | E 3: IS0602 AC MCB Trip | 5 | 0 | 2
|  | 4 | E 4: IS0603 24V MCB Trip electr. | 5 | 0 | 3
|  | 5 | E 5: IS0604 24V MCB Trip valve | 5 | 0 | 4
|  | 6 | E 6: JS0621 ELMB PSU Fault | 5 | 0 | 5
|  | 7 | E 7: Not Used = NU | 5 | 0 | 6
|  | 8 | E 8: NU | 5 | 0 | 7
0750-0530 | 2 | 8 DO 24 V DC 0.5A
|  | 1 | A 1: XLED0699/1 Run | 5 | 0 | 0
|  | 2 | A 2: XLED0699/2 Fill | 5 | 0 | 1
|  | 3 | A 3: XLED0699/3 Purge | 5 | 0 | 2
|  | 4 | A 4: XLED0699/4 Recuperation | 5 | 0 | 3
|  | 5 | A 5: XLED0699/5 Stop | 5 | 0 | 4
|  | 6 | A 6: XLED0699/6 Process Alarm | 5 | 0 | 5
|  | 7 | A 7: XLED0699/7 Interlock | 5 | 0 | 6
|  | 8 | A 8: XLED0699/8 PLC runing/OK | 5 | 0 | 7
0750-0530 | 3 | 8 DO 24 V DC 0.5A
|  | 1 | A 1: XLED0699/15 ELMB PLC Run Ok | 5 | 1 | 0
|  | 2 | A 2: XLED0699/12 I/O sim | 5 | 1 | 1
|  | 3 | A 3: XLED0699/11 I/O Error | 5 | 1 | 2
|  | 4 | A 4: XLED0699/9 Profibus Fault | 5 | 1 | 3
|  | 5 | A 5: XLED0699/10 CANbusFault | 5 | 1 | 4
|  | 6 | A 6: NU | 5 | 1 | 5
|  | 7 | A 7: XLED0699/13 24V PSU Fault | 5 | 1 | 6
|  | 8 | A 8: XLED0699/14 15VPSUfault | 5 | 1 | 7
0750-0530 | 4 | 8 DO 24 V DC 0.5A
|  | 1 | A 1: XLED0699/17 AC MCB Trip | 5 | 2 | 0
|  | 2 | A 2: XLED0699/18 24V MCB Trip | 5 | 2 | 1
|  | 3 | A 3: XLED0699/19 15V MCBTrip | 5 | 2 | 2
|  | 4 | A 4: XLED0699/20 ReadyForPhys | 5 | 2 | 3
|  | 5 | A 5: XRES0606 24V Electr.Reset | 5 | 2 | 4
|  | 6 | A 6: XRES0607 24V Valve reset | 5 | 2 | 5
|  | 7 | A 7: NU | 5 | 2 | 6
|  | 8 | A 8: Comm Test Out | 5 | 2 | 7
0750-0517 | 5 | 2 DO 230V AC 1.0A Rel 2CO (PotFree)
|  | 1 | A 1: NU | 5 | 3 | 0
|  | 2 | A 2: XRES0608 15V A Reset | 5 | 3 | 1
0750-0517 | 6 | 2 DO 230V AC 1.0A Rel 2CO (PotFree)
|  | 1 | A 1: XRES0609 15V C Reset | 5 | 4 | 0
|  | 2 | A 2: XRES0610 15V D Reset | 5 | 4 | 1
0750-0602 | 7 | 24V DC Power Supply
0750-0430 | 8 | 8 DI 24 V DC 3.0ms
|  | 1 | A 1: IS0691/1 ELMB-VA Trip 1 | 5 | 1 | 0
|  | 2 | A 2: NU | 5 | 1 | 1
|  | 3 | A 3: NU | 5 | 1 | 2
|  | 4 | A 4: NU | 5 | 1 | 3
|  | 5 | A 5: NU | 5 | 1 | 4
|  | 6 | A 6: NU | 5 | 1 | 5
|  | 7 | A 7: NU | 5 | 1 | 6
|  | 8 | A 8: NU | 5 | 1 | 7
0750-0602 | 9 | 24V DC Power Supply
0750-0430 | 10 | 8 DI 24 V DC 3.0ms
|  | 1 | A 1: IS0692/1 ELMB-VC Trip 1 | 5 | 2 | 0
|  | 2 | A 2: NU | 5 | 2 | 1
|  | 3 | A 3: NU | 5 | 2 | 2
|  | 4 | A 4: NU | 5 | 2 | 3
|  | 5 | A 5: NU | 5 | 2 | 4
|  | 6 | A 6: NU | 5 | 2 | 5
|  | 7 | A 7: NU | 5 | 2 | 6
|  | 8 | A 8: NU | 5 | 2 | 7
0750-0602 | 11 | 24V DC Power Supply
0750-0430 | 12 | 8 DI 24 V DC 3.0ms
|  | 1 | A 1: IS0693/1 ELMB-VD Trip 1 | 5 | 3 | 0
|  | 2 | A 2: NU | 5 | 3 | 1
|  | 3 | A 3: NU | 5 | 3 | 2
|  | 4 | A 4: NU | 5 | 3 | 3
|  | 5 | A 5: NU | 5 | 3 | 4
|  | 6 | A 6: NU | 5 | 3 | 5
|  | 7 | A 7: NU | 5 | 3 | 6
|  | 8 | A 8: NU | 5 | 3 | 7
0750-0600 | 13 | End Module

## GasSystemSurface
ATL-PRC-GasSys SGX [PBaddr: 5]
Profibus Parameters
Module | Slot | Type/Address | Description | P3 | P4 | P5
0750-0333 | 0 | Profibus DP/V1 12MBd Fieldbus Coupler
0750-0430 | 1 | 8 DI 24 V DC 3.0ms
|  | 1 | E 1: Comms Test IN | 0 | 0 | 0
|  | 2 | E 2: JS0501 24V PSU Fault | 0 | 0 | 1
|  | 3 | E 3: IS0502 AC MCB Trip | 0 | 0 | 2
|  | 4 | E 4: IS0503 24V MCB Trip electr. | 0 | 0 | 3
|  | 5 | E 5: IS0504 24V MCB Trip valve | 0 | 0 | 4
|  | 6 | E 6: NU | 0 | 0 | 5
|  | 7 | E 7: NU | 0 | 0 | 6
|  | 8 | E8: YSL0515 DSS_2_GCS interlock | 0 | 0 | 7
0750-0530 | 2 | 8 DO 24 V DC 0.5A
|  | 1 | A 1: XLED0599/1 Run | 0 | 0 | 0
|  | 2 | A 2: XLED0599/2 Fill | 0 | 0 | 1
|  | 3 | A 3: XLED0599/3 Purge | 0 | 0 | 2
|  | 4 | A 4: XLED0599/4 Recuperation | 0 | 0 | 3
|  | 5 | A 5: XLED0599/5 Stop | 0 | 0 | 4
|  | 6 | A 6: XLED0599/6 Process Alarm | 0 | 0 | 5
|  | 7 | A 7: XLED0599/7 Interlock | 0 | 0 | 6
|  | 8 | A 8: XLED0599/8 PLC runing/OK | 0 | 0 | 7
0750-0530 | 3 | 8 DO 24 V DC 0.5A
|  | 1 | A 1: XLED0599/15 ELMB PLC Run Ok | 0 | 1 | 0
|  | 2 | A 2: XLED0599/12 I/O sim | 0 | 1 | 1
|  | 3 | A 3: XLED0599/11 I/O Error | 0 | 1 | 2
|  | 4 | A 4: XLED0599/9 Profibus Fault | 0 | 1 | 3
|  | 5 | A 5: XLED0599/10 CANbusFault | 0 | 1 | 4
|  | 6 | A 6: NU | 0 | 1 | 5
|  | 7 | A 7: XLED0599/13 24V PSU Fault | 0 | 1 | 6
|  | 8 | A 8: NU | 0 | 1 | 7
0750-0530 | 4 | 8 DO 24 V DC 0.5A
|  | 1 | A 1: XLED0599/17 AC MCB Trip | 0 | 2 | 0
|  | 2 | A 2: XLED0599/18 24V MCB Trip | 0 | 2 | 1
|  | 3 | A 3: NU | 0 | 2 | 2
|  | 4 | A 4: XLED0599/20 ReadyForPhysics | 0 | 2 | 3
|  | 5 | A 5: XRES0506 24V Electr.Reset | 0 | 2 | 4
|  | 6 | A 6: XRES0507 24V Valve reset | 0 | 2 | 5
|  | 7 | A 7: NU | 0 | 2 | 6
|  | 8 | A 8: Comm Test Out | 0 | 2 | 7
0750-0517 | 5 | 2 DO 230V AC 1.0A Rel 2CO (PotFree)
|  | 1 | A 1: GSY0505 ReadyForPhys.DSS | 0 | 3 | 0
|  | 2 | A 2: NU | 0 | 3 | 1
0750-0600 | 6 | End Module

## Mixer
ATLAS RPC Mixer (PBnr:10)
Profibus Parameters
Module | Slot | Type/Address | Description | P3 | P4 | P5
0750-0301 | 0 | Profibus DP/V1 12MBd Fieldbus Coupler
0750-0402 | 1 | 4 DI 24 V DC 3.0ms
|  | 1 | I 1: Comm Test In | 15 | 4 | 0
|  | 2 | I 2: NU | 15 | 4 | 1
|  | 3 | I 3: NU | 15 | 4 | 2
|  | 4 | I 4: NU | 15 | 4 | 3
0750-0530 | 2 | 8 DO 24 V DC 0.5A
|  | 1 | o 1: XLED 1099-2 Fill | 15 | 0 | 0
|  | 2 | o 2: XLED 1099-3 Purge | 15 | 0 | 1
|  | 3 | o 3: XLED 1099-1 Run | 15 | 0 | 2
|  | 4 | o 4: XLED 1099-4 Direct | 15 | 0 | 3
|  | 5 | o 5: XLED 1099-5 Stop | 15 | 0 | 4
|  | 6 | o 6: XLED 1099-6 Alarm | 15 | 0 | 5
|  | 7 | o 7: XLED 1099-7 Interlock | 15 | 0 | 6
|  | 8 | o 8: Comm Test Out | 15 | 0 | 7
0750-0455 | 3 | 4 AI 4-20mA s.e.
|  | 1 | I 1: PT1103 [0 / +5 bar] | 15 | 0 | 8
|  | 2 | I 2: PT1203 [ 0 / +5 bar] | 15 | 0 | 9
|  | 3 | I 3: NU | 15 | 0 | 10
|  | 4 | I 4: PT1009 [ 0 / 1 bar] | 15 | 0 | 11
0750-0504 | 4 | 4 DO 24V DC 0.5A
|  | 1 | o 1: YV1105 ( Ar LFlow) | 15 | 0 | 12
|  | 2 | o 2: NU | 15 | 0 | 13
|  | 3 | o 3: YV1205 ( CO2LFlow) | 15 | 0 | 14
|  | 4 | o 4: NU | 15 | 0 | 15
0750-0504 | 5 | 4 DO 24V DC 0.5A
|  | 1 | o 1: YV1004 | 15 | 0 | 16
|  | 2 | o 2: YV1006 | 15 | 0 | 17
|  | 3 | o 3: YV1008 | 15 | 0 | 18
|  | 4 | o 4: NU | 15 | 0 | 19
0750-0504 | 6 | 4 DO 24V DC 0.5A
|  | 1 | o 1: NU | 15 | 0 | 20
|  | 2 | o 2: NU | 15 | 0 | 21
|  | 3 | o 3: NU | 15 | 0 | 22
|  | 4 | o 4: NU | 15 | 0 | 23
0750-0600 | 7 | End Module

## DistributionBase
ALICE PMD Distribution Base(PBusNr:60)
Profibus Parameters
Module |  | Slot | Type/Address | Description | P3 | P4 | P5
0750-0333 | 0750-0333 | 0 | Profibus DP/V1 12MBd Fieldbus Coupler
0750-0402 | 0750-0402 | 1 | 4 DI 24 V DC 3.0ms
|  |  | 1 | I 1: ComTest In | 180 | 0 | 0
|  |  | 2 | I 2: NU | 180 | 0 | 1
|  |  | 3 | I 3: NU | 180 | 0 | 2
|  |  | 4 | I 4: NU | 180 | 0 | 3
0750-0530 | 0750-0530 | 2 | 8 DO 24 V DC 0.5A
|  |  | 1 | O 1: XLED6099/1 Ready | 180 | 0 | 0
|  |  | 2 | O 2: XLED6099/2 Not Ready | 180 | 0 | 1
|  |  | 3 | O 3: XLED6099/3 Common Purge | 180 | 0 | 2
|  |  | 4 | O 4: XLED6099/4 Stop | 180 | 0 | 3
|  |  | 5 | O 5: XLED6099/5 Alarm | 180 | 0 | 4
|  |  | 6 | O 6: XLED6099/6 Interlock | 180 | 0 | 5
|  |  | 7 | O 7: NU | 180 | 0 | 6
|  |  | 8 | O 8: ComTest Out | 180 | 0 | 7
0750-0455 | 0750-0455 | 3 | 4 AI 4-20mA s.e.
|  |  | 1 | I 1: PT6124 (0/40 mbar) | 180 | 1 | 0
|  |  | 2 | I 2: NU | 180 | 1 | 1
|  |  | 3 | I 3: NU | 180 | 1 | 2
|  |  | 4 | I 4: NU | 180 | 1 | 3
0750-0455 | 0750-0455 | 4 | 4 AI 4-20mA s.e.
|  |  | 1 | I 1: NU | 180 | 5 | 0
|  |  | 2 | I 2: NU | 180 | 5 | 1
|  |  | 3 | I 3: NU | 180 | 5 | 2
|  |  | 4 | I 4: NU | 180 | 5 | 3
0750-0455 | 0750-0602 | 5 | 24V DC Power Supply
0750-0504 |  | 6 | 4 DO 24V DC 0.5A
|  |  | 1 | o 1: YY6123 | 180 | 1 | 0
|  |  | 2 | o 2: YY6171 (normal open) | 180 | 1 | 1
|  |  | 3 | o 3: NU | 180 | 1 | 2
|  |  | 4 | o 4: NU | 180 | 1 | 3
| 0750-0600 | 7 | End Module