## Slide 1: ATLAS Software upgrade
10/01/2014

## Slide 2: TGC Mixer avril 2014
Ajouter une commande de la chauffe de l’evaporateur manuel (sortie digital on-off)
Nouvelle echelle de MFC CO2
83 ln/min
Nouvelle echelle de MFC n-C5H10
55.4 ln/min
Ajouter une commande de vanne pour vider le liquide
Evaporateur & condenseur

## Slide 3: TGC Pompe
2 pompes double tetes
i.e 4 temp sensors

## Slide 4: TGC Purifier
Purifier standard avec pompe

## Slide 5: TGC Recuperation i.e liquefier prévu pour plus tard.
On ne veut plus la commande simplement l’etat 2 entré digital (on et erreur) Demande annulée pendant le meeting
Nouveau schéma avec une représentation double de tout ce qui est dans les rectangles.
i.e deux circuits en //.
Il nous faut la logique (UR)
Ajouter une commande d’une vanne pneumatique
Sortie digital
Supprimer les 2 capteurs de pression
Nouveau schéma

## Slide 6: RPC Gas system
3 pompes double têtes

## Slide 7: RPC Mixer 27 janvier, Maybe
Ajouter un control de la pression manuel sur le regulateur de pression via Profibus (Bloc Festo).
(Comme sur lucid)
Ajouter un apar pour auto mode when vale is on

## Slide 8: RPC Exhaust 27 janvier, Maybe
Ajouter un control de la pression manuel sur le regulateur de pression via Profibus (Bloc Festo)

## Slide 9: LUCID
Lucid est suprimé

## Slide 10: TRT New Gas system 2 later (2015)
Copie du ATLAS CSC gas system
Nouveau PLC et profibus, + webmass.
Cependant il y a un problème de cablage jusqu’à la caverne.

## Slide 11: ID Flushing mai 2015 ! Système unique donc pas de problème
Ajouter une nouvelle ligne “IBL”
et ajouter 1 entré
4-20mA pour appareil analyse